大邑县第二人民医院

磁共振维护保养服务

市场调研

公    司：

责 任 人：

联系电话：

时    间：        20  年  月  日

一、项目概况

为进一步做好我院采购工作，我院拟对磁共振维护保养服务进行市场调研。欢迎能提供医疗设备维护保养服务的公司，根据以下要求提供方案并进行报价。

## 项目内容

- 现对该磁共振维护保养服务进行市场调研。设备名称：医用磁共振成像设备；规格型号：Signa Excite 0.2T；维护保养范围：磁体、梯度线圈、发射线圈、头线圈、颈线圈、大体线圈、小体线圈、膝关节、床、谱仪、射频功放、梯度功放等所有磁共振电子部件。

三、项目要求

整机全保，需要提供设备定期保养每月1次。设备定期保养包含且不限于如下项目：设备清洁、系统性能测试及校准等。

四、其他要求

无

大邑县第二人民医院

关于“磁共振维护保养服务”项目

| 序号 | 项目名称 | 市场报价（万） | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价单位：XXXX

联 系 人：XXX

联系电话：*********

报价日期：2023年X日X日