大邑县第二人民医院

胃肠镜

市场调研

公    司：

责 任 人：

联系电话：

时    间：        20  年  月  日

一、项目概况

旨在采购先进的胃肠镜设备，以满足医院日益增长的临床需求。通过引进高质量的胃肠镜，我们期望提升消化道疾病的诊疗水平，改善患者的就医体验。同时，新设备的引入也将促进医院在消化道疾病领域的专业发展，助力医疗团队提高诊断和治疗能力。

## 项目内容

- 该项目包含胃肠镜设备的采购、安装调试及后期维护等内容。我们计划采购最新技术的胃肠镜设备，包括高清摄像头、处理器、台车装置等。设备需符合医疗行业标准，能够满足消化系统疾病的诊断和治疗需求。

三、项目要求

1、具备特殊光成像技术：多种预设波长模式，预设可调，可针对性地组织粘膜进行图像强调，能清楚地观察到粘膜的细微结构形态变化，提高早期癌的观察及诊断。

2、具备特殊光观察模式：内镜主机系统具备短波长光和白光，可通过内镜按钮切换不同观察模式来获取不同的粘膜信息。

3、具备高清数字图像输出：分辨率≥1920*1080p，输出全高清图像。

4、配备DICOM通用输出接口，可与医院的数字网络连接，实现数字化影像管理。

5、具备图像放大功能。

配置清单如下：

电子图像处理器      1件；

医用内窥镜用冷光源  1件；

医用液晶监视器      1件；

电子镜专用台车      1件；

胃肠镜测漏器        1件；

电子上消化道内窥镜  1件；

电子下消化道内窥镜  1件；

四、其他要求

无

大邑县第二人民医院

关于“胃肠镜”项目

| 序号 | 项目名称 | 市场报价（万） | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价单位：XXXX

联 系 人：XXX

联系电话：*********

报价日期：2024年X日X日