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大邑县第二人民医院

医用分子筛制氧及配套供氧系统年度维保服务项目市场调研
公    司：                                 
责 任 人：                                 

联系电话：                             
时    间：        2026年9 月  日         
一、项目概况

我院现有2台益阳市鸿达HDZY‑5m³医用分子筛制氧机

1、设备一：型号HDZY‑5m³，出厂编号170217，出厂日期2017年3月1日，氧气浓度93±3%

2、设备二：型号HDZY‑15m³，出厂编号170402，出厂日期2017年4月8日，氧气浓度93±3%

整套医用制氧系统包含：两台制氧主机、空压机、干燥过滤组件、储气罐、管路阀门、氧气输出配套接驳设施等全套附属配套设施。整套设备2017年投入使用，原厂已不再提供维保技术支持。为保障临床医用氧气持续稳定供应，避免供氧中断引发医疗安全事件，现开展采购前期市场调研，拟采购第三方专业年度维保服务。
项目内容

1、对院内1台HDZY‑15m³和1台HDZY‑5m³医用分子筛制氧机、空压机、干燥过滤装置、储气罐、阀门管路、氧气输出接驳配套设施整套供氧系统实施12个月年度维保服务。

2、按规范开展定期现场巡检、机组保养、故障检修、氧气浓度性能检测，保障输出氧气浓度稳定达到93±3%，符合医用氧气标准。

3、报价包含服务周期内全部人工、常规保养耗材；不含分子筛、电磁阀等大件核心配件，大件配件损坏后另行据实报价采购。

4、每次现场巡检完成后出具正式维保记录，配合医院完成设备台账登记，做好迎检资料，迎接各级设备、特种设备安全督查。

三、项目要求

1. 供应商营业执照经营范围须包含医疗器械维修或医用气体设备维修相关内容；现场维保技术人员须提供电工证、压力容器操作证R1；具备医疗器械维修相关能力证书单位优先。

2. 提供7×24小时维保应急热线；普通故障2小时到达院内现场处置；出现供氧中断紧急险情，1小时内抵达现场开展应急抢修。

3. 服务周期内按频次完成巡检保养，完整留存设备运行、检修记录，保障整套制氧供氧系统稳定运行。

4. 报价为12个月维保人工及常规保养耗材包干总价。
四、其他要求

请随报价一并提供：营业执照、维保人员特种作业证书、二级及以上医院同类制氧整套系统维保业绩证明，所有资料加盖单位公章反馈。

调研结果不代表最终采购承诺
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