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大邑县第二人民医院
计量器具检测服务 

市场调研
单    位：                                 
联 系 人：                                 

联系电话：                             
时    间：        2026年 9 月  日         
一、项目概况

大邑县第二人民医院计量检定校准服务，为落实相关要求，完成全院在用强制/非强制计量检定校准，保障医疗设备计量数据准确，满足医疗质控、等级评审及监管检查要求，现开展本项目市场调研。
项目内容

为全院在用强制/非强制计量器具提供上门检定/校准服务，包含器具现场检测、出具合法有效检定/校准证书、建立检定台账，对不合格器具提供书面整改建议，相关资料整理归档，配合医院迎检工作。

三、项目要求

1. 服务商具备法定计量检定相关资质，出具证书合法有效；

2.上门开展现场检定校准，服务周期为合同签订后12个月；

3.报价为全包价，包含人员、交通、检测、证书、税费等全部费用；

4.避开临床高峰时段开展作业，减少对临床诊疗工作干扰；

5.不得出现漏检、证书超期情况，对不合格设备提供整改意见。

四、其他要求
本次市场调研结果仅作采购前期参考，不代表最终采购承诺。
大邑县第二人民医院

关于“计量器具检测服务 ”项目

	序号
	项目名称
	市场报价（万）
	单位
	备注

	1
	计量器具检测服务 
	
	
	


（注：可根据实际情况，进行增减）

请对附件1、2进行单项报价，且同时提供电子版，可发送至819914247@qq.com。
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附件1：

	强检计量器具总统计表（按设备汇总）

	设备名称
	拟检测数量
	单品报价

	病人监护仪
	14
	

	病人多参数监护仪
	11
	

	移液枪
	11
	

	温度计
	9
	

	心电监护
	8
	

	母亲/胎儿/病人多参数监护仪
	7
	

	医用冷藏箱
	6
	

	温湿度计
	6
	

	冰箱
	5
	

	心电监护仪
	5
	

	多参数监护仪
	4
	

	电子血压计
	4
	

	全自动生化分析仪
	3
	

	压力表
	3
	

	台式血压计
	3
	

	水银血压计
	3
	

	臂式电子血压计
	3
	

	血自动血液分析仪
	3
	

	主流C02呼末二氧化碳插件
	2
	

	体温仪
	2
	

	呼吸末二氧化碳测模块
	2
	

	多道心电图
	2
	

	心电图机
	2
	

	生物安全柜
	2
	

	病人监护仪（深圳理邦V5）
	2
	

	监护除颤仪
	2
	

	血压计
	2
	

	C臂
	1
	

	低速离心机
	1
	

	便携式多参数监护仪
	1
	

	全自动凝血测试仪
	1
	

	全自动化学发光免疫分析仪
	1
	

	全自动化学发光分析仪
	1
	

	全自动血培养仪
	1
	

	动态心电记录仪
	1
	

	动态血压
	1
	

	医用离心机
	1
	

	十八导心电图机
	1
	

	吸痰器
	1
	

	心电监护 1
	1
	

	心电监护 10
	1
	

	心电监护 11
	1
	

	心电监护 12
	1
	

	心电监护 13
	1
	

	心电监护 14
	1
	

	心电监护 15
	1
	

	心电监护 16
	1
	

	心电监护 17
	1
	

	心电监护 18
	1
	

	心电监护 19
	1
	

	心电监护 2
	1
	

	心电监护 20
	1
	

	心电监护 21
	1
	

	心电监护 22
	1
	

	心电监护 23
	1
	

	心电监护 24
	1
	

	心电监护 25
	1
	

	心电监护 26
	1
	

	心电监护 3
	1
	

	心电监护 4
	1
	

	心电监护 5
	1
	

	心电监护 6
	1
	

	心电监护 7
	1
	

	心电监护 8
	1
	

	心电监护 9
	1
	

	心电监护1
	1
	

	心电监护2
	1
	

	心电监护3
	1
	

	心电监护4
	1
	

	心电监护5
	1
	

	恒温水浴箱
	1
	

	数字心电图机
	1
	

	水平旋转摇床
	1
	

	电子血压计（腕式）
	1
	

	监护仪
	1
	

	立式压力蒸汽灭菌器
	1
	

	腕式血压计
	1
	

	药品展示柜
	1
	

	血液冷藏箱
	1
	

	试剂卡孵育箱
	1
	

	除颤仪
	1
	

	除颤监护仪
	1
	

	隔水式培养箱
	1
	

	总计
	182
	


附件2：
	非强检计量器具总统计表（按设备汇总）

	设备名称
	拟检测数量
	单品报价

	电子针疗仪
	27
	

	电脑中频治疗仪
	20
	

	输液泵
	20
	

	压缩雾化机
	18
	

	温湿度计
	13
	

	特定电磁波治疗仪
	10
	

	微量泵
	7
	

	等离子空气净化消毒机
	6
	

	TDP特定电磁波谱
	5
	

	医用冷藏冰箱
	5
	

	压缩雾化器
	5
	

	注射泵
	5
	

	便携式吸痰器
	4
	

	呼吸机
	4
	

	壁式紫外线消毒机
	4
	

	奥洁牌AJ/YXD-B-980型紫外线空气消毒器
	4
	

	睡眠呼吸治疗仪
	4
	

	高频电刀
	4
	

	麻醉机
	4
	

	体重秤
	3
	

	冰箱
	3
	

	牵引椅
	3
	

	特定电磁波治疗器
	3
	

	电动吸引器
	3
	

	血糖仪
	3
	

	转运呼吸机
	3
	

	雾化器
	3
	

	麻醉咽喉镜
（成人困难型、成人光纤型及镜片）
	3
	

	麻醉视频喉镜
	3
	

	WIT-301A注射泵
	2
	

	WIT-601A输液泵
	2
	

	便携式吸引器
	2
	

	全自动洗胃机
	2
	

	医用压缩式雾化器
	2
	

	医用压缩雾化器
	2
	

	压缩式雾化器
	2
	

	多功能牵引系统
	2
	

	奥洁牌等离子空气净化消毒机
	2
	

	定向药透仪
	2
	

	微波治疗机
	2
	

	消毒机
	2
	

	温湿度表
	2
	

	电动吸痰器
	2
	

	磁敏免疫分析仪
	2
	

	空气净化消毒机
	2
	

	等离子消毒机
	2
	

	红外线治疗器
	2
	

	肺功能仪
	2
	

	一氧化碳分析仪
	1
	

	中频激光综合治疗仪
	1
	

	中频电疗仪
	1
	

	以色列舒克曼冷光源喉镜
	1
	

	低温等离子过氧化氢灭菌器
	1
	

	体外膈肌治疗仪
	1
	

	体外膈肌起搏器
	1
	

	便捷式吸痰器
	1
	

	充气升温装置
	1
	

	全胸振动排痰机
	1
	

	冷藏柜
	1
	

	医用CT增强注射泵
	1
	

	医用加压器（冲吸泵）
	1
	

	医用振动排痰机
	1
	

	医用灌注泵
	1
	

	吸痰器
	1
	

	吸痰器1-1
	1
	

	壁挂式空气消毒机
	1
	

	奥洁牌AJ/DL-Y-1000等离子体空气消毒机
	1
	

	奥洁牌AJ/DL-Y-980等离子体空气消毒机
	1
	

	急救转运呼吸机
	1
	

	核磁共振高压造影注射系统
	1
	

	气压仪
	1
	

	气压治疗仪
	1
	

	水疗机
	1
	

	注射泵（2021B-1800D单道）
	1
	

	注射泵（2021B-1800D双道）
	1
	

	电动子宫切割器
	1
	

	电动子宫切除器
	1
	

	电动流产吸引器
	1
	

	电子秤
	1
	

	电脑中频电疗机
	1
	

	称重显示控制器
	1
	

	等离子体空气消毒机
	1
	

	紫外线空气消毒机
	1
	

	紫外线负离子空气消毒剂
	1
	

	紫外线负离子空气消毒器
	1
	

	红外线体温计
	1
	

	红外额温枪
	1
	

	肺功能仪检查仪
	1
	

	肺功能测试仪
	1
	

	腹腔镜
	1
	

	膈肌起搏仪 1
	1
	

	膈肌起搏仪 2
	1
	

	膜式电动吸引器
	1
	

	药品阴凉柜
	1
	

	超声导入仪
	1
	

	超声手术刀系统
	1
	

	超声波身高体脂分析仪
	1
	

	除颤仪
	1
	

	难度喉镜
	1
	

	非接触式体温计
	1
	

	高压注射器
	1
	

	高温灭菌器
	1
	

	麻醉机呼吸机回路消毒机
	1
	

	总计
	292
	




