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大邑县第二人民医院

腹腔镜镜子
市场调研
公    司：                                 
责 任 人：                                 

联系电话：                             
时    间：        2026年  月  日         
一、项目概况

为大邑县第二人民医院腹腔镜镜子采购项目。医院现有腹腔镜镜子因长期使用出现老化、损坏，影响手术视野清晰度与手术安全，亟需更换。为采购符合国家医用标准、高清耐用、适配本院现有腔镜系统的腹腔镜镜子，满足手术室微创手术临床需求，保障手术安全、高效开展。为用于本院普外科、妇产科、泌尿外科、五官科等科室腹腔镜常规检查、诊断及微创手术治疗（胆囊切除、阑尾切除、疝修补、妇科微创等），用于外科临床腹腔镜微创手术，更换老化损坏的旧腹腔镜镜子，保证手术视野清晰，满足日常诊疗工作。

项目内容

标的物为腹腔镜镜子，采购数量1个。

项目要求

（一）功能性/服务要求

产品规格与兼容性：产品为全新医用高清硬性腹腔镜，规格10mm、0°，适配院内现有摄像机主机及光源系统，即插即用，无兼容故障。可采用合规原厂或第三方标准适配转接组件实现兼容，不强制镜子本体与现有摄像主机、光源为同一品牌，供应商需提供测试或技术资料证明整套组合可稳定成像使用。

成像质量：高清成像，视野宽广，无色差、暗角、图像闪烁，光导传输稳定，长时间手术图像不发黑衰减。

灭菌性能：镜体密封性能优良，支持134℃压力蒸汽灭菌，兼容过氧化氢低温等离子灭菌、环氧乙烷EO灭菌；多次循环灭菌后，镜体不进水、不起雾，光学镜片无损伤，满足消毒供应中心多种灭菌工艺。

资质与验收：符合国家医疗器械标准，具备有效医疗器械注册证，支持院内验收、设备溯源登记。

质保与培训：原厂质保不少于1年，质保期内免费维修，提供现场调试、技术培训服务。

（二）服务期限

交货期：合同签订后7-15日内到货、安装、调试完成。

质保期：≥2年；原厂免费质保（人为损坏除外）。

售后响应：报修后立即响应，24小时内上门。

（三）商务要求

供应商须具备二类医疗器械经营备案凭证。

报价为全包价（含货物、运输、检测验收）。

到货验收合格后按合同约定支付货款。

售后承诺：质保期内免费维修、免费更换配件、免费上门；终身维护，质保期满仅收配件成本费。

其他要求

提供操作培训、使用手册、合格证明等全套资料。

2.全新原厂正品，禁止翻新、返修二手镜体；供货周期不超过15个工作日。
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