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大邑县第二人民医院

医养中心建设项目安全评价服务

市场调研

公    司：                                 
责 任 人：                                 

联系电话：                             
时    间：        2026年  月  日         
一、项目概况

（一）项目名称
大邑县第二人民医院医养中心建设项目安全评价服务

（二）项目背景
大邑县第二人民医院医养中心建设项目位于大邑县安仁镇新华社区13组，总建筑面积13300平方米，项目总投资8792.72万元，规划编制床位200张。内设康复中心、保健区域、入住评估室、健康管理室、多功能活动厅及医护办公区域等功能空间；同步配套建设室外绿化及总平面相关附属设施。项目地上计容建筑面积约10000平方米（不含地下室），拟配置80个机动车位，满足规划要求。充电桩按不低于总停车位数15%的比例配置，拟设置充电桩14个（快充3个、慢充11个），符合《四川省充电基础设施建设运营管理办法》相关要求。属于县级重点民生工程。

本项目建设方案是否安全可行，直接关系到200张床位的医养中心能否顺利立项、长期安全运行，关系到入住老年人、服务人员及周边群众的生命财产安全。依据《建设项目安全设施 “三同时” 监督管理办法》、《四川省安全风险分级管控工作指南》、《城市安全风险评估导则》（DB51/T 2967-2022）和《四川省建设项目安全设施监督管理办法》（省政府令第254号）及对应行业规范，结合本医养中心项目特点，须在项目实施前组织开展建设用地地质灾害危险性评估，。

项目内容

本项目安全评估服务，主要内容包括但不限于：

（一）安全风险评估服务
开展项目区及外围安全环境条件调查，对项目选址、场地、周边建构筑物、道路、危险源分布开展现场踏勘，识别外部安全影响因素；

针对医养中心各区域分布特点，系统辨识危险有害因素，分析事故类型、触发条件、事故后果；

按照总平面布置、建筑及疏散、医用气体系统、供配电及防雷防静电、消防系统、特种设备、化学品储存、医疗废物暂存、污水处理、后勤动力系统、运营管理、人员（老人、病患、医护）等划分评估单元；

针对各类安全风险隐患、安全缺陷提出合适评价方法（安全检查表法、预先危险性分析、LEC 法等），对各单元风险进行评估，确定风险等级（重大、较大、一般、低风险），明确重点管控风险点；

针对辨识出的风险和不符合项，分工程技术措施、管理措施、应急措施、人员防护措施提出针对性、可落地的安全对策；重点兼顾养老人群行动不便、疏散难度大的特殊安全管控要求；

配合业主、设计单位沟通对接，参加技术讨论会；根据方案调整及时复核风险内容；配合主管部门问询、资料答疑；

按规定组织专家评审，根据评审意见修改完善评估报告；

提供评估后续咨询服务，配合采购人回应上级机关、社会公众对评估结论的查询、复核，并在项目设计、施工、运营各阶段提供免费安全技术咨询服务。

（二）安全设施设计专篇

对接建筑、暖通、医用气体、电气、消防、给排水、动力专业设计图纸及说明，梳理本项目安全设施设置范围、设计基础条件，核对安全风险评估报告提出的对策措施，确保专篇与风险评估结论衔接一致。

包含项目基本情况、建设规模、功能分区、周边环境、自然条件、工艺及配套系统简介、主要原辅材料及危险物料（医用氧气、消毒液等）、主要设备清单。

引用安全风险评估成果，简述主要危险有害因素、风险分布、重大风险 / 重点关注风险，说明安全设施设计的管控目标。

对项目各专业安全设施设计内容进行编制，总结安全设施设计是否满足规范、是否落实风险评估提出的措施，提出施工、监理、验收、运营阶段安全管控建议。

根据业主及主管部门意见修改专篇；配合评审会汇报、答疑，根据评审意见完成修改直至定稿。

三、项目要求

（一）供应商应严格按照现行有效的法律法规、行业规范及采购文件要求开展评估工作，对评估结论的科学性、准确性承担终身责任；

（二）评估过程中，供应商应与采购人保持密切沟通，及时通报工作进展及重大事项，接受采购人及相关主管部门的监督检查；

（三）评估过程及成果文件涉及国家秘密、商业秘密、工作秘密及个人隐私的，供应商及项目团队成员应依法履行保密义务；

（四）供应商须按合同约定时限提交评估报告送审稿，并按专家评审及主管部门审查意见修改完善，承担报告修改及配套技术支持工作；

（五）现场作业须严格落实安全生产主体责任，做好作业人员安全培训及现场安全防护，严格遵守大邑县及项目所在地各项管理规定；

（六）供应商在评估过程中应充分听取项目周边群众、相关单位及行业主管部门意见，对合理合法诉求应在评估报告中如实反映，并配合采购人做好解释和疏导工作。

四、其他要求

（一）本次市场调研结果不代表最终采购承诺，仅供采购人编制正式采购需求、最高限价及评分办法时参考；

（二）供应商递交的调研资料应真实、齐全、合法、有效，所有资料应加盖供应商单位公章，涉及资质的应附资质证书复印件、相关业绩证明材料等；

（三）供应商报价应包含完成本项目安全评估服务全部工作内容所需的劳务、差旅、报告编制、专家评审、协助报审、备案、税费等全部费用；

（四）供应商可结合自身实际，另行提交针对本项目的技术方案、人员配置、进度计划、质量保障措施等附加材料；

（五）本次市场调研活动的解释权归大邑县第二人民医院所有。
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