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大邑县第二人民医院

医养中心建设项目节能评估服务

市场调研

公    司：                                 
责 任 人：                                 

联系电话：                             
时    间：        2026年  月  日         
一、项目概况

（一）项目名称
大邑县第二人民医院医养中心建设项目节能服务
（二）项目背景
大邑县第二人民医院医养中心建设项目位于大邑县大邑县安仁镇新华社区13组，总建筑面积13300平方米，项目总投资8792.72万元，规划编制床位200张。内设康复中心、保健区域、入住评估室、健康管理室、多功能活动厅及医护办公区域等功能空间；同步配套建设室外绿化及总平面相关附属设施。项目地上计容建筑面积约10000平方米（不含地下室），拟配置80个机动车位，满足规划要求。充电桩按不低于总停车位数15%的比例配置，拟设置充电桩14个（快充3个、慢充11个），符合《四川省充电基础设施建设运营管理办法》相关要求。属于县级重点民生工程。

项目为固定资产投资项目，建筑功能包含养老居室、护理单元、医疗用房、康复用房、配套厨房、洗衣房、暖通机房、配电室、医用气体机房、污水处理、消防控制、后勤配套等，用能系统复杂，能耗类型包含电力、天然气、市政水、集中供热 / 制冷（如有）等，暖通空调、热水、照明、医用设备为主要耗能环节。按照固定资产投资项目节能审查及碳排放评价相关管理规定，项目需开展节能评估、编制节能报告，作为发改部门节能审查的技术支撑文件，从源头把控项目能源消费总量、能效水平，落实节能降碳、绿色低碳建设要求，合理选用节能设备、优化能源计量方案，保障项目建设方案符合国家、四川省及成都市节能、绿色建筑、公共机构能耗管控相关标准，避免不合理用能方案，控制后期运营能耗成本，助力区域能耗双控、碳减排目标落实。

项目内容

本项目节能评估服务，主要内容包括但不限于：

1、安全风险评估服务
梳理适用法律法规、产业政策、节能标准、公共建筑节能、医院及养老建筑规范、四川省及成都市节能降碳相关文件；明确项目能耗核算边界，区分建设期能耗与运营期能耗，界定各类用能系统、主要耗能设备清单；

对总平面布局、建筑围护结构、朝向、窗墙比、遮阳、自然通风采光方案开展节能分析；对暖通空调系统、生活热水系统、厨房、洗衣、医用设备供配电、照明、给排水、电梯、医用配套动力系统等用能方案进行节能比选；对能源计量体系、分项计量方案开展符合性核查；结合医养项目 24 小时连续运行、老人区域恒温恒湿、不间断热水等特点优化节能方案；

核算项目年综合能源消费量、分品种能耗（电、天然气、水等），编制能源平衡表；计算单位建筑面积能耗、单位床位能耗等指标；对照《公共建筑节能设计标准》《绿色建筑评价标准》、医疗机构、养老机构能耗限额，对标国内、省内同类医养建筑先进能效水平，判断能效指标是否达标；

核算项目运营阶段碳排放总量、碳排放强度；分析碳排放构成，评估化石能源消耗水平；结合项目条件提出光伏、空气源热泵、余热回收等可再生能源、低碳替代方案，分析降碳潜力；

从建筑、暖通空调、热水、电气照明、给排水、可再生能源利用、高效节能设备选型、能源监测管控、运维管理制度、能耗定额管理等方面提出节能措施；对重点措施开展技术可行性、经济性论证；提出能源计量器具配置方案、能耗在线监测建议；

分析项目能耗对大邑县能源供应保障、区域能耗总量和强度双控、煤炭减量、碳排放目标的影响；识别现有方案存在的节能短板，提出优化建议；形成明确评估结论，说明项目方案是否满足节能审查要求；

根据业主、设计单位、评审专家、主管部门意见修改报告；参加节能评审会，负责汇报、答疑；项目方案发生调整时，及时复核能耗指标并更新报告；节能审查阶段配合主管部门问询、资料补充，直至取得节能审查意见。
三、项目要求

（一）供应商应严格按照现行有效的法律法规、行业规范及采购文件要求开展评估工作，对评估结论的科学性、准确性承担终身责任；

（二）评估过程中，供应商应与采购人保持密切沟通，及时通报工作进展及重大事项，接受采购人及相关主管部门的监督检查；

（三）评估过程及成果文件涉及国家秘密、商业秘密、工作秘密及个人隐私的，供应商及项目团队成员应依法履行保密义务；

（四）供应商须按合同约定时限提交评估报告送审稿，并按专家评审及主管部门审查意见修改完善，承担报告修改及配套技术支持工作；

（五）现场作业须严格落实安全生产主体责任，做好作业人员安全培训及现场安全防护，严格遵守大邑县及项目所在地各项管理规定；

（六）供应商在评估过程中应充分听取项目周边群众、相关单位及行业主管部门意见，对合理合法诉求应在评估报告中如实反映，并配合采购人做好解释和疏导工作。

四、其他要求

（一）本次市场调研结果不代表最终采购承诺，仅供采购人编制正式采购需求、最高限价及评分办法时参考；

（二）供应商递交的调研资料应真实、齐全、合法、有效，所有资料应加盖供应商单位公章，涉及资质的应附资质证书复印件、相关业绩证明材料等；

（三）供应商报价应包含完成本项目节能评估服务全部工作内容所需的劳务、差旅、报告编制、专家评审、协助报审、取得批复、税费等全部费用；

（四）供应商可结合自身实际，另行提交针对本项目的技术方案、人员配置、进度计划、质量保障措施等附加材料；

（五）本次市场调研活动的解释权归大邑县第二人民医院所有。
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